人工智能学院实验室安全管理实施细则

第一章 总 则

第一条 为加强实验室安全管理，预防实验室安全事故的发生，保障我院师生的生命财产安全，维持正常的教学科研秩序，根据《高等学校实验室工作规程》、《高等学校消防安全管理规定》、《安徽省高等学校实验室安全管理办法》、《安徽工程大学实验室安全管理办法》等文件精神，结合我院实际，制定本细则。

第二条 实验室必须认真贯彻党和国家的教育方针，保证完成承担的教学、科研和公共服务任务，努力提高实验教学质量、增强科技创新能力。

第三条 实验室安全工作坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行党政主要负责人领导下的分级负责制，根据“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，落实实验室安全管理工作，明确实验室安全责任人和岗位职责。

第四条 本文件中的“实验室”指学院管理的教学实验室和科研实验室。凡主要面向学生进行实验实践教学的实验室为教学实验室；凡主要从事学科建设、科学研究而设立的实验室（平台、中心）为科研实验室。

第二章 实验室基本任务

第五条 教学实验室的主要任务是根据教学计划承担相应的实验教学任务。

第六条 科研实验室的主要任务是开展学科相关的科学研究活动，根据需要接受本科生、研究生进入科研实验室开展相关研究活动。

第七条 实验室在保证完成教学和科研任务的前提下，应积极开展技术开发和社会服务。

第三章 实验室安全管理体系与职责

第八条 实验室安全工作小组

学院成立实验室安全工作小组，由学院党政主要负责人担任组长，分管教学和科研的副院长担任副组长，成员由各系（部、中心）主任、实验中心成员组成，实验室安全工作小组办公室设在实验中心。实验室安全工作小组的主要职责是：

（一）组织落实学校实验室安全管理规章制度，建立健全学院实验室安全责任和工作体系。

（二）针对学院实验室安全类型，制订和完善实验室安全管理制度、操作规程、技术规范、实验项目风险评估和安全事故应急处置预案等。

（三）组织学院相关人员参加实验室安全教育培训与考试工作，组织开展实验室应急演练，组织实施实验室安全准入制度。

（四）落实学校的实验室安全检查工作，整改安全隐患，检查整改效果，建立实验室隐患排查和安全检查工作常态化机制，发生实验室安全事故后，及时向学校上报事故调查报告。

（五）编制实验室安全管理工作年度报告，根据上级管理部门的有关通知，做好安全信息的汇总、上报及安全迎检等工作。

（六）与学校签订实验室安全管理责任书。

（七）做好其他与实验室安全相关工作。

第九条 实验中心

实验中心是学院实验室安全管理工作的管理部门，在学院实验室安全工作小组领导下，具体负责实验室安全管理日常工作，主要职责是：

（一）落实学校和学院的实验室日常安全管理工作，及时发布和传达上级部门的有关文件。

（二）定期、不定期组织开展实验室安全和卫生检查，及时通报实验室安全管理发现的问题，督促相关责任人安全隐患整改。

（三）定期组织开展实验室安全教育和宣传工作。

（四）做好实验室评估考核工作，组织开展学院实验室安全工作年度总结，做好实验室各类材料归档。

第十条 实验室责任人

（一）教学实验室设管理责任人1名和建设责任人1-2名，其中管理责任人由实验中心成员担任，建设责任人由具有相应学科专业背景的教师担任；科研实验室设管理责任人1名，由使用该实验室的教师担任。所有实验室均需明确责任人且为在职在岗人员，未明确责任人的实验室不得投入使用，实验室责任人需与学院签订《实验室安全管理责任书》。

（二）实验室的管理责任人是本实验室安全工作的直接责任人，全面负责实验室的安全管理，主要职责是：执行学校、学院日常安全管理规定，建立实验室危险物品台账，制定本实验室设备的安全操作规程；加强实验室人员管理，对所有进入实验室人员进行安全教育培训，严格执行实验室安全准入制度；配合学校和学院落实好各项安全检查，做好安全隐患整改工作，根据上级管理部门的有关要求，做好安全信息的汇总、上报等工作；负责仪器设备维护保养、仪器设备使用效益考核等任务，对于不配合完成相关工作的，暂停聘任或暂停其实验室使用。

（三）教学实验室的建设责任人由学院聘任，聘期2-3年，工作业绩计入公共服务工作量。主要职责是：负责教学实验室建设、教学资源开发、仪器设备维护保养、仪器设备效益发挥等，积极参与完成实验室安全管理、安全检查、仪器设备使用效益评价考核等工作，积极提供实验室建设成效和效益评价支撑材料，确保数据真实准确。对于不履行或不配合相关工作的，暂停聘任。

第十一条 实验室使用人

实验室使用人是指使用实验室和仪器设备的所有人员，实验室使用人须对实验室安全和自身安全负责，且履行以下职责：

（一）遵循实验室各项安全管理制度，严格按照操作规程开展实验，并做好安全防护工作。

（二）参加学校或学院组织的实验室安全知识培训和实验室安全教育考试。

（三）发现安全隐患，应停止实验，采取措施进行处置，并及时向实验中心或学院报告。

（四）配合各级实验室安全责任人做好实验室安全工作，排除安全隐患，避免安全事故的发生。

（五）熟悉实验室安全应急程序，参加事故应急处置演练等活动；知晓应急电话号码、应急设施和用品的位置，掌握正确使用方法和疏散逃生技能。

（六）做好日常卫生工作，保持实验室整洁、有序。

第四章 实验室安全管理主要内容

第十二条 实验室门牌标识管理

实验室门牌由实验中心统一制作，门牌注明实验室类别（教学实验室或科研实验室）、实验室名称、管理责任人、建设责任人、使用人、联系电话等信息；实验室需按规定在醒目位置张贴悬挂实验室安全管理制度、仪器设备操作规程、安全注意事项等；实验室张贴悬挂的资料须经学院审核批准，任何个人不得私自制作实验室门牌、更换实验室名称或在实验室张贴悬挂资料。

第十三条 实验室钥匙安全管理

（一）教学实验室的钥匙由实验中心统一管理，教师个人不得持有钥匙，教师因教学活动确需临时持有钥匙的，需经学院同意并在实验中心备案、签订《实验室安全管理承诺书》后，方可临时借用钥匙，借用钥匙必须在规定时间交还实验中心；学生不得以任何理由拥有和使用实验室钥匙。

（二）科研实验室的钥匙由实验室负责教师管理，且须在学院预留至少1把钥匙以备急需，由实验中心专人保管；原则上，研究生不得长期拥有实验室钥匙，因开展科研实验需要可临时使用实验室钥匙；因实验室钥匙保管不当引发的安全事故由实验室负责人承担。

第十四条 实验室仪器设备使用

（一）使用教学实验室开展课内实验教学，授课教师需按规定提前在教务系统规范填报，其他实验教学需提前向实验中心预约登记，审批通过后方可使用；使用前，授课教师和学生需共同签署安全承诺书。未按规定提前预约登记的，不得使用实验室仪器设备，由此造成的教学事故责任由授课教师承担。

（二）学生使用教学实验室开展学科竞赛、创新实践、科研实验等活动，必须有明确的指导教师，由指导教师提前向实验中心预约，审批通过后方可使用；使用前，指导教师和学生共同签署安全承诺书。

（三）使用实验室开展教学或学科竞赛、创新实践、科研实验等活动，授课教师和指导教师是第一责任人；学生进入实验室，授课教师和指导教师应加强实验室安全教育，指导学生规范操作，对发现的违规操作和不文明行为应及时制止、劝阻，因指导不规范或监督不力导致的安全事故等问题，由授课教师和指导教师承担相应责任。

（四）使用教学实验室和科研实验室，授课教师或指导教师需指导学生规范填写《人工智能学院实验室学生签到表》、《人工智能学院大型仪器设备（10万元及以上）使用登记表》，实验结束后提交给实验中心审查备案。

（五）使用实验室开展的教学实验项目，包括课程设计、专题设计、课内实验、毕业设计实验、创新训练实验等所有本科生实验教学活动，须在实验项目开展前完成实验项目安全风险评估，由实验项目负责人提交《安徽工程大学实验项目安全风险评估表》，通过安全风险评估的实验项目方可开展实验；未通过安全风险评估的实验项目，应根据评估意见进行整改与完善，直至评估审核通过后方可开展实验。完成安全风险评估后的实验项目不得随意修改实验项目的方案和流程等，实验项目方案或流程如有重大调整或存在原先评估时未发现的重大安全风险，实验项目负责人需按照流程重新进行安全风险评估，并及时主动采取有效管控防范措施。实验项目安全风险评估具体评估流程按照学校相关文件执行。

（六）实验室的仪器设备、工具和办公用品属于学院固有资产，任何个人不得私自占有；教师因教学科研需要借用实验室仪器、工具和办公用品，需向实验中心报备登记；学生不得私自借用实验室仪器、工具和办公用品，因开展学科竞赛、创新实践、科研实验等活动，需要借用实验室仪器、工具和办公用品，需由指导教师向实验中心报备登记。所有借用的仪器设备、工具和办公用品必须规范使用，且在规定时间归还，如有丢失或损坏，需按照实际价格或成本赔偿。

第十五条 实验室安全教育与准入

（一）所有进入实验室的师生，必须提前参加实验室相关安全教育与培训，无关人员不得进入实验室，无关物品（如食物、餐具、被褥、宠物、电瓶车等）不得带入实验室。

（二）实验室仪器设备操作人员应当接受业务和安全培训，了解仪器设备的性能特点、熟练掌握操作方法和操作规范，严格按照操作规程开展实验教学和科研工作。

第十六条  实验室水电安全管理

（一）规范实验室用电、用水管理，严禁私自安装用电、用水设施和设备，定期对实验室的电源、水源等进行检查，排查安全隐患，落实整改措施。

（二）实验室内必须使用空气开关，并配备漏电保护器。

（三）实验室固定电源插座未经允许不得拆装、改线，不得乱接、乱拉电线，不得使用闸刀开关、木质配电板和无绝缘护套的双绞线等。

（四）实验室严禁使用电加热器具，如热得快、烤火炉等。

（五）未经实验室负责人同意，不得私自安装、使用大功率电器，大功率电器的安装须由专业人员进行。

第十七条  实验室设施安全管理

根据实验室类别、潜在危险因素等配置消防器材、烟雾报警、监控系统、应急喷淋、洗眼装置、危险气体报警、通风系统（必要时需加装吸收系统）、防护罩、警戒隔离等安全设施，并指定专人负责管理，部分重点实验室应加装紧急报警装置。安全设施应当定期检查，做好设备更新、维护保养和检修工作，并建立台账。

第十八条  实验室消防安全管理

（一）制定实验室消防安全管理制度，包括岗位责任制和学生实验安全守则等，严格落实各项消防安全管理措施，定期组织对进入实验室的人员（学生）开展防火安全教育。

（二）落实消防器材管理职责和措施，保证消防器材定点存放，性能良好，任何人不得损坏、挪作他用，过期的消防器材应当及时更换，疏散通道、安全出口、消防车通道等应保持畅通，禁止堆放杂物。

（三）实验室负责人应当接受消防安全知识和相关技能培训，熟悉本岗位的防火要求，掌握所配灭火器的使用方法，保证安全教学。

（四）定期或不定期组织安全检查，发现安全隐患及时整改。

第十九条  实验室内务管理

（一）建立实验室卫生检查管理制度，组织定期或不定期检查和督查，减少安全隐患，并做好相关记录。

（二）建立实验室卫生值日制度，保持实验室内的整洁，仪器设备布局合理；实验材料、实验剩余物和废弃物应当规范、及时处置；实验结束或人员离开实验室时，实验室负责人必须查看仪器设备、水、电、气和门窗关闭等情况，并按规定采取结束或暂离措施。

第五章 实验室隐患整改与事故处理

第二十条  学院每季度至少进行1次实验室安全检查，各实验室每月至少进行1次实验室安全自查，检查应当做好完整记录。检查的主要内容包括：

（一）实验室安全宣传教育及培训情况；

（二）实验室安全制度及责任制落实情况；

（三）实验室安全工作档案建立健全情况；

（四）实验室安全设施、器材配置及有效情况；

（五）实验室安全隐患和隐患整改情况；

（六）其他需要检查的内容。

第二十一条 学院对检查发现的安全问题和隐患，及时反馈给实验室责任人，限期完成整改，在规定期限内未完成整改的，实验室暂停使用；对不能及时消除的安全隐患，及时向学校相关部门报告，确定整改措施。安全隐患尚未消除时，应当落实防范措施或者停用整改，保障安全。

第二十二条  学院制定《实验室安全应急预案》，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。

第二十三条  实验室发生事故时，应立即启动应急预案，及时妥善做好应急处置工作，防止事态扩大和蔓延。发生较大险情时，应立即报警，并逐级报告事故信息，不得隐瞒不报或拖延上报。对隐瞒或歪曲事故真相者，从严处理。

第二十四条  发生实验室事故后，实验室相关人员应当配合学校相关职能部门，迅速查明事故原因，分清责任，提交事故调查报告，及时落实整改措施，并上报整改情况。

第六章 考核与结果运用

第二十五条 仪器设备使用效益评价考核

根据学校仪器设备使用效益评价考核办法，对实验室仪器设备使用效益进行评估，实验室管理责任人和建设责任人共同完成仪器设备使用效益评价考核，考核结果作为后续大型仪器设备购置、运行与维修、实验室责任人考核等方面的重要依据。

第二十六条 实验室责任人考核

为鼓励教师积极投入专业实验室建设，学院对教学实验室的建设责任人每年进行1次年度考核，聘期结束进行1次聘期考核，考核内容包括实验室建设、教学资源开发、仪器设备维护保养、仪器设备效益发挥、参与实验室安全管理、仪器设备使用效益评价考核等，考核结果分为优秀、良好、合格和不合格等次，考核不合格的不再聘任；学院对科研实验室的管理责任人每年进行1次评估考核，考核不合格的暂停其实验室使用。

第二十七条 考核结果运用

教学实验室的建设责任人的工作业绩计入公共服务工作量，在职称评审、年终考核、教学质量考核中给予相应加分。

第七章 附则

第二十八条 本细则未尽事项，按学校规章制度和国家有关法律法规执行。

第二十九条 本细则自发布之日起施行，由人工智能学院负责解释。